«sysname»平台系统应急技术手册

编写人：«author»

编写时间：二零一八年一月

目      录

一、	系统概述	3

二、	主机拓扑	3

三、	主机相关信息	3

四、	安装过程	4

4.1 安装操作系统	4

4.1.1 基本信息配置	4

4.1.2 系统安全加固	4

4.1.3 安装必须软件	4

4.1.4 创建用户及组	4

4.2 安装数据库	5

4.3 安装中间件	5

五、	系统启停步骤	5

5.1数据库服务器	5

5.2应用服务器	5

六、	应急恢复	6

6.1本地应急切换	6

七、	灾备应急维护	7

7.1 同城灾备取快照并分配给主机	7

7.2 对于虚拟主机需要操作	10

系统概述

«summary»

主机拓扑

营销管理应用2

192.1.6.33

营销管理应用1

192.1.6.32

营销管理接口转发

192.1.6.35

营销管理数据库系统

192.1.6.36

F5负载均衡

主机相关信息

企业现金管理部署在YingXiang虚机集群，存储使用浪潮AS8000。

| 系统 | IP地址 | 存储 | 资源 | 所在主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «col1» | «col2» | «col3» | «col4» | «col5» |

安装过程

4.1 安装操作系统

安装Red Hat Linux6.6-64位操作系统，选择桌面安装，软件包只选择中文支持。

4.1.1 基本信息配置

1) 设置主机名，修改/etc/hosts文件

2) 配置IP地址信息

3) 配置YUM源

4) 配置NTP

4.1.2 系统安全加固

1) 关闭selinux；

2) 停止不必要的服务；

3) 设置超时退出时间：900s；

4) 限制普通用户su到root用户；

5) 设置密码策略复杂度

6) 修改重要文件属性

4.1.3 安装必须软件

1) 安装ITM客户端

2) 安装杀毒软件

3) 安装依赖包

4.1.4 创建用户及组

创建应用数据库用户及组

4.2 安装数据库

参考《企业现金管理系统应急操作技术手册--数据库分册》

4.3 安装中间件

参考

以上操作完成以后，重启操作系统验证。

系统启停步骤

5.1数据库服务器

启动步骤：

①检查服务器是否与存储连接，并且划分的空间准确

#fdisk –l

②检查挂载信息，确认存储盘已挂载到对应位置

#mount

③检查VG信息，确认各自所属的VG是否启动

#vgdisplay

④启动oracle数据库实例，启动数据库监听

停止步骤：

①首先关闭oracle数据库

②关闭系统

#init 0（关机）

#init 6（重启）

5.2应用服务器

启动步骤：

①首先检查挂载信息，确认磁盘已经挂载到相应位置

#mount

②查看VG信息，确认各自所属的VG是否启动

#vgdisplay

③登入应用用户，启动应用服务

#su - appuser

#startApp

④查看应用服务是否正常运行

#ps -ef 查看进程状态

#netstat 查看监听端口

停止步骤：

- 登入应用用户，停止应用服务

#su - appuser

#stopAppService

- 强制停止服务

正常停止服务未能成功，可使用如下命令强制停止

#kill -9 UID

③如需解除挂载，取消挂载点

④根据需要关机或者重启

#init 0（关机）

#init 6（重启）

应急恢复

6.1本地应急切换

切换场景：数据库系统所在的主机故障，主机无法启动。

- 数据库系统所在的主机192.100.4.134故障，脱离虚机集群。

- 数据库系统异常管理，漂移到其他主机启动（192.100.4.135-138）。

- 检查数据库主机系统。

查看IP资源、VG资源；

启动数据库及监听，检查数据库。

灾备应急维护

7.1 同城灾备取快照并分配给主机

同城端FlashCopy提取快照为数据中心系统lun的单一对应快照lun，提取后分配给主机。快照的时间戳无法自由选择，同一系统的不同lun在单次创建快照时不同。如果创建快照时同时扩选不同TC的lun，会出现选项“创建快照作为一次性组”，快照的时间戳一致。

登陆https://192.200.1.123

FlashCopy提快照方法

拷贝服务—FlashCopy，选择TC的lun，右键创建快照(扩选lun)

拷贝服务—FlashCopy，选择TC的lun，右键创建快照(单选lun)

创建完成后会有快照lun以及关系

池—按池划分的卷，在对应池中选择快照卷，右键映射到主机

选择对应主机

分配完成后，主机端可以扫描到该lun，挂载后文件系统、数据都存在

7.2 对于虚拟主机需要操作

登录灾备中心vcenter，通过远程主机192.200.2.201，vcenter地址192.168.168.46

此时详细详细信息中会重新扫描出一块盘

在新出现的盘，右键管理路径，选择“固定”路径

菜单栏里选择“存储器”——“添加存储器”

选择分配新签名

完成后会在数据存储中多一个Datastore

在新产生的Datastore中，右键点击浏览数据储存

添加到清单

编辑新添加的主机的配置，网络要连接到新增加的虚拟网络。（对应之前添加的虚拟网）